## Results
P1_MPa | P7_MPa | x | T2_set_C | T2_after_transport_C | N_TURB_i_MW | N_TURB_el_MW | N_MCOMP_i_MW | N_MCOMP_el_MW | N_RCOMP_i_MW | N_RCOMP_el_MW | N_Na_pump_hyd | N_water_pump_hyd | N_pump_Na_MW | N_pump_water_MW | N_pumps_MW | N_SN_reactor_MW | N_SN_MW | N_net_cycle_MW | N_el_gross_MW | N_el_net_MW | Q_HEAT_MW | Q_reactor_MW | Q_CO2_RTO_MW | Q_CO2_to_turbine_MW | Q_transport_loss_CO2_MW | Q_COOL_MW | Q_COOL_diagram_MW | Q_loss_reactor_MW | Q_loss_tr1_MW | Q_loss_RTO_MW | Q_EM_TURB_MW | Q_EM_COMP_MW | Q_EM_ASMM_MW | Q_balance_out_MW | Q_balance_error_MW | eta_cycle_% | eta_el_gross_% | eta_el_net_% | G_Na_kg_s | G_water_kg_s | dP_Na_MPa | dP_water_MPa | dP_HTHE_cold_% | dP_HTHE_hot_% | dP_LTHE_cold_% | dP_LTHE_hot_% | dP_COOL_% | T1_C | G1_kg_s | T2_C | P2_MPa | G2_kg_s | T3_C | P3_MPa | G3_kg_s | T4_C | P4_MPa | G4_kg_s | T5_C | P5_MPa | G5_kg_s | T6_C | P6_MPa | G6_kg_s | T7_C | G7_kg_s | T8_C | P8_MPa | G8_kg_s | T9_C | P9_MPa | G9_kg_s | T10_C | P10_MPa | G10_kg_s | T11_C | P11_MPa | G11_kg_s | T12_C | P12_MPa | G12_kg_s
24 | 8 | 0.6 | 715 | 713.351 | 2.0346 | 1.9942 | 0.49238 | 0.51797 | 0.29595 | 0.31132 | 0.00011209 | 0.0017207 | 0.00014749 | 0.0022641 | 0.0024116 | 0 | 0.0024116 | 1.2463 | 1.1649 | 1.1625 | 2.75 | 2.7225 | 2.6683 | 0.026683 | 2.6416 | 1.4385 | 1.3571 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.040489 | 0.040967 | 0.081456 | 5.3267 | -2.5767 | 45.3209 | 42.3588 | 42.2711 | 11.9094 | 34.4141 | 0.008 | 0.05 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 548.3742 | 12.6679 | 713.351 | 24 | 12.6679 | 578.3388 | 8.7655 | 12.6679 | 243.7508 | 8.5025 | 12.6679 | 117.9887 | 8.2474 | 12.6679 | 117.9887 | 8.2474 | 7.6008 | 35 | 7.6008 | 94.0436 | 24.9896 | 7.6008 | 238.7508 | 24.4898 | 7.6008 | 117.9887 | 8.2474 | 5.0672 | 238.7508 | 24.4898 | 5.0672 | 238.7508 | 24.4898 | 12.6679
24 | 8.5 | 0.6 | 715 | 713.3346 | 1.9045 | 1.8666 | 0.38285 | 0.40275 | 0.22443 | 0.2361 | 0.00011209 | 0.0016793 | 0.00014749 | 0.0022096 | 0.0023571 | 0 | 0.0023571 | 1.2972 | 1.2277 | 1.2253 | 2.75 | 2.7225 | 2.6683 | 0.026683 | 2.6416 | 1.4039 | 1.3345 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.037899 | 0.031559 | 0.069458 | 5.3549 | -2.6049 | 47.1696 | 44.6439 | 44.5581 | 11.9094 | 33.5867 | 0.008 | 0.05 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 546.7078 | 12.5437 | 713.3346 | 24 | 12.5437 | 585.8945 | 9.3133 | 12.5437 | 196.4642 | 9.0339 | 12.5437 | 87.2136 | 8.7629 | 12.5437 | 87.2136 | 8.7629 | 7.5262 | 35 | 7.5262 | 70.6845 | 24.9896 | 7.5262 | 191.4642 | 24.4898 | 7.5262 | 87.2136 | 8.7629 | 5.0175 | 191.4642 | 24.4898 | 5.0175 | 191.4642 | 24.4898 | 12.5437
25 | 8 | 0.6 | 715 | 713.3058 | 2.0525 | 2.0117 | 0.51035 | 0.53687 | 0.30279 | 0.31852 | 0.00011209 | 0.0017258 | 0.00014749 | 0.0022707 | 0.0024182 | 0 | 0.0024182 | 1.2394 | 1.1563 | 1.1539 | 2.75 | 2.7225 | 2.6683 | 0.026683 | 2.6416 | 1.4427 | 1.3596 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.040845 | 0.042257 | 0.083102 | 5.3223 | -2.5723 | 45.0687 | 42.0468 | 41.9589 | 11.9094 | 34.5152 | 0.008 | 0.05 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 543.8257 | 12.3142 | 713.3058 | 25 | 12.3142 | 573.0518 | 8.7655 | 12.3142 | 254.6224 | 8.5025 | 12.3142 | 122.755 | 8.2474 | 12.3142 | 122.755 | 8.2474 | 7.3885 | 35 | 7.3885 | 96.3365 | 26.0308 | 7.3885 | 249.6224 | 25.5102 | 7.3885 | 122.755 | 8.2474 | 4.9257 | 249.6224 | 25.5102 | 4.9257 | 249.6224 | 25.5102 | 12.3142
25 | 8.5 | 0.6 | 715 | 713.2883 | 1.9252 | 1.8869 | 0.39806 | 0.41875 | 0.23078 | 0.24277 | 0.00011209 | 0.0016756 | 0.00014749 | 0.0022047 | 0.0023522 | 0 | 0.0023522 | 1.2964 | 1.2254 | 1.223 | 2.75 | 2.7225 | 2.6683 | 0.026683 | 2.6416 | 1.4008 | 1.3298 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.038312 | 0.032679 | 0.070991 | 5.3495 | -2.5995 | 47.1405 | 44.5591 | 44.4735 | 11.9094 | 33.511 | 0.008 | 0.05 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 542.0407 | 12.1883 | 713.2883 | 25 | 12.1883 | 580.5695 | 9.3133 | 12.1883 | 205.38 | 9.0339 | 12.1883 | 90.5433 | 8.7629 | 12.1883 | 90.5433 | 8.7629 | 7.313 | 35 | 7.313 | 72.3146 | 26.0308 | 7.313 | 200.38 | 25.5102 | 7.313 | 90.5433 | 8.7629 | 4.8753 | 200.38 | 25.5102 | 4.8753 | 200.38 | 25.5102 | 12.1883
25 | 9 | 0.6 | 715 | 713.3329 | 1.8728 | 1.8355 | 0.36529 | 0.38428 | 0.2194 | 0.2308 | 0.00011209 | 0.0016962 | 0.00014749 | 0.0022319 | 0.0023793 | 0 | 0.0023793 | 1.2881 | 1.2204 | 1.218 | 2.75 | 2.7225 | 2.6683 | 0.026683 | 2.6416 | 1.418 | 1.3504 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.037268 | 0.030385 | 0.067653 | 5.3618 | -2.6118 | 46.8385 | 44.3784 | 44.2919 | 11.9094 | 33.9242 | 0.008 | 0.05 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 546.592 | 12.5145 | 713.3329 | 25 | 12.5145 | 587.7752 | 9.8611 | 12.5145 | 191.2954 | 9.5653 | 12.5145 | 85.5475 | 9.2784 | 12.5145 | 85.5475 | 9.2784 | 7.5087 | 35 | 7.5087 | 66.7457 | 26.0308 | 7.5087 | 186.2954 | 25.5102 | 7.5087 | 85.5475 | 9.2784 | 5.0058 | 186.2954 | 25.5102 | 5.0058 | 186.2954 | 25.5102 | 12.5145
26 | 8 | 0.6 | 715 | 713.2633 | 2.0693 | 2.0281 | 0.52813 | 0.55557 | 0.30957 | 0.32565 | 0.00011209 | 0.0017322 | 0.00014749 | 0.0022792 | 0.0024267 | 0 | 0.0024267 | 1.2316 | 1.1469 | 1.1445 | 2.75 | 2.7225 | 2.6683 | 0.026683 | 2.6416 | 1.4481 | 1.3634 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.041179 | 0.043533 | 0.084712 | 5.3183 | -2.5683 | 44.7856 | 41.7052 | 41.6169 | 11.9094 | 34.6444 | 0.008 | 0.05 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 539.5509 | 11.9974 | 713.2633 | 26 | 11.9974 | 567.9886 | 8.7655 | 11.9974 | 265.3583 | 8.5025 | 11.9974 | 127.499 | 8.2474 | 11.9974 | 127.499 | 8.2474 | 7.1984 | 35 | 7.1984 | 98.5592 | 27.0721 | 7.1984 | 260.3583 | 26.5306 | 7.1984 | 127.499 | 8.2474 | 4.7989 | 260.3584 | 26.5306 | 4.7989 | 260.3583 | 26.5306 | 11.9974
26 | 8.5 | 0.6 | 715 | 713.2447 | 1.9446 | 1.9059 | 0.41312 | 0.43459 | 0.23705 | 0.24937 | 0.00011209 | 0.0016737 | 0.00014749 | 0.0022023 | 0.0023498 | 0 | 0.0023498 | 1.2944 | 1.2219 | 1.2196 | 2.75 | 2.7225 | 2.6683 | 0.026683 | 2.6416 | 1.3993 | 1.3268 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.038697 | 0.033788 | 0.072485 | 5.3445 | -2.5945 | 47.0694 | 44.4336 | 44.3481 | 11.9094 | 33.4749 | 0.008 | 0.05 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 537.6585 | 11.8705 | 713.2447 | 26 | 11.8705 | 575.47 | 9.3133 | 11.8705 | 214.2081 | 9.0339 | 11.8705 | 93.8908 | 8.7629 | 11.8705 | 93.8908 | 8.7629 | 7.1223 | 35 | 7.1223 | 73.907 | 27.0721 | 7.1223 | 209.2081 | 26.5306 | 7.1223 | 93.8908 | 8.7629 | 4.7482 | 209.2081 | 26.5306 | 4.7482 | 209.2081 | 26.5306 | 11.8705
26 | 9 | 0.6 | 715 | 713.2881 | 1.8935 | 1.8558 | 0.37954 | 0.39927 | 0.22558 | 0.2373 | 0.00011209 | 0.0016908 | 0.00014749 | 0.0022248 | 0.0023723 | 0 | 0.0023723 | 1.2884 | 1.2192 | 1.2169 | 2.75 | 2.7225 | 2.6683 | 0.026683 | 2.6416 | 1.4135 | 1.3444 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.037681 | 0.031447 | 0.069127 | 5.3561 | -2.6061 | 46.8498 | 44.3361 | 44.2498 | 11.9094 | 33.8165 | 0.008 | 0.05 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 542.0865 | 12.1716 | 713.2881 | 26 | 12.1716 | 582.641 | 9.8611 | 12.1716 | 199.5423 | 9.5653 | 12.1716 | 88.4956 | 9.2784 | 12.1716 | 88.4956 | 9.2784 | 7.303 | 35 | 7.303 | 68.2127 | 27.0721 | 7.303 | 194.5423 | 26.5306 | 7.303 | 88.4956 | 9.2784 | 4.8687 | 194.5423 | 26.5306 | 4.8687 | 194.5423 | 26.5306 | 12.1716
26 | 9.5 | 0.6 | 715 | 713.3388 | 1.8523 | 1.8154 | 0.35628 | 0.3748 | 0.21998 | 0.23142 | 0.00011209 | 0.001715 | 0.00014749 | 0.0022566 | 0.0024041 | 0 | 0.0024041 | 1.276 | 1.2092 | 1.2068 | 2.75 | 2.7225 | 2.6683 | 0.026683 | 2.6416 | 1.4338 | 1.3669 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.036861 | 0.029947 | 0.066807 | 5.3663 | -2.6163 | 46.4009 | 43.9716 | 43.8841 | 11.9094 | 34.3004 | 0.008 | 0.05 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 547.2473 | 12.5426 | 713.3388 | 26 | 12.5426 | 589.489 | 10.409 | 12.5426 | 189.3871 | 10.0967 | 12.5426 | 86.2222 | 9.7938 | 12.5426 | 86.2222 | 9.7938 | 7.5256 | 35 | 7.5256 | 64.8062 | 27.0721 | 7.5256 | 184.3871 | 26.5306 | 7.5256 | 86.2222 | 9.7938 | 5.017 | 184.3871 | 26.5306 | 5.017 | 184.3871 | 26.5306 | 12.5426
27 | 8 | 0.6 | 715 | 713.2231 | 2.0851 | 2.0436 | 0.54573 | 0.57409 | 0.31628 | 0.33272 | 0.00011209 | 0.0017399 | 0.00014749 | 0.0022893 | 0.0024368 | 0 | 0.0024368 | 1.2231 | 1.1368 | 1.1344 | 2.75 | 2.7225 | 2.6683 | 0.026683 | 2.6416 | 1.4545 | 1.3682 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.041494 | 0.044796 | 0.08629 | 5.3146 | -2.5646 | 44.4763 | 41.3385 | 41.2499 | 11.9094 | 34.7971 | 0.008 | 0.05 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 535.5256 | 11.7118 | 713.2231 | 27 | 11.7118 | 563.1317 | 8.7655 | 11.7118 | 275.9651 | 8.5025 | 11.7118 | 132.2201 | 8.2474 | 11.7118 | 132.2201 | 8.2474 | 7.0271 | 35 | 7.0271 | 100.7172 | 28.1133 | 7.0271 | 270.9651 | 27.551 | 7.0271 | 132.2201 | 8.2474 | 4.6847 | 270.9651 | 27.551 | 4.6847 | 270.9651 | 27.551 | 11.7118
27 | 8.5 | 0.6 | 715 | 713.2036 | 1.9628 | 1.9237 | 0.42804 | 0.45029 | 0.24326 | 0.25591 | 0.00011209 | 0.0016736 | 0.00014749 | 0.0022021 | 0.0023496 | 0 | 0.0023496 | 1.2915 | 1.2175 | 1.2152 | 2.75 | 2.7225 | 2.6683 | 0.026683 | 2.6416 | 1.3991 | 1.3252 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.039059 | 0.034886 | 0.073945 | 5.34 | -2.59 | 46.9622 | 44.2733 | 44.1879 | 11.9094 | 33.4722 | 0.008 | 0.05 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 533.5357 | 11.5845 | 713.2036 | 27 | 11.5845 | 570.5783 | 9.3133 | 11.5845 | 222.9526 | 9.0339 | 11.5845 | 97.2537 | 8.7629 | 11.5845 | 97.2537 | 8.7629 | 6.9507 | 35 | 6.9507 | 75.4641 | 28.1133 | 6.9507 | 217.9526 | 27.551 | 6.9507 | 97.2537 | 8.7629 | 4.6338 | 217.9525 | 27.551 | 4.6338 | 217.9526 | 27.551 | 11.5845
27 | 9 | 0.6 | 715 | 713.2459 | 1.9129 | 1.8748 | 0.39367 | 0.41412 | 0.23169 | 0.24373 | 0.00011209 | 0.0016874 | 0.00014749 | 0.0022203 | 0.0023678 | 0 | 0.0023678 | 1.2875 | 1.217 | 1.2146 | 2.75 | 2.7225 | 2.6683 | 0.026683 | 2.6416 | 1.4107 | 1.3401 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.038067 | 0.032498 | 0.070565 | 5.351 | -2.601 | 46.8199 | 44.2539 | 44.1678 | 11.9094 | 33.7481 | 0.008 | 0.05 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 537.8481 | 11.8639 | 713.2459 | 27 | 11.8639 | 577.716 | 9.8611 | 11.8639 | 207.7146 | 9.5653 | 11.8639 | 91.4648 | 9.2784 | 11.8639 | 91.4648 | 9.2784 | 7.1184 | 35 | 7.1184 | 69.6497 | 28.1133 | 7.1184 | 202.7146 | 27.551 | 7.1184 | 91.4648 | 9.2784 | 4.7456 | 202.7146 | 27.551 | 4.7456 | 202.7146 | 27.551 | 11.8639
27 | 9.5 | 0.6 | 715 | 713.2954 | 1.8728 | 1.8356 | 0.36987 | 0.38909 | 0.22606 | 0.23781 | 0.00011209 | 0.0017088 | 0.00014749 | 0.0022484 | 0.0023959 | 0 | 0.0023959 | 1.2769 | 1.2087 | 1.2063 | 2.75 | 2.7225 | 2.6683 | 0.026683 | 2.6416 | 1.4286 | 1.3603 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.037269 | 0.030969 | 0.068238 | 5.3606 | -2.6106 | 46.4329 | 43.9515 | 43.8644 | 11.9094 | 34.1763 | 0.008 | 0.05 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 542.891 | 12.2084 | 713.2954 | 27 | 12.2084 | 584.5323 | 10.409 | 12.2084 | 197.1669 | 10.0967 | 12.2084 | 88.934 | 9.7938 | 12.2084 | 88.934 | 9.7938 | 7.325 | 35 | 7.325 | 66.1761 | 28.1133 | 7.325 | 192.167 | 27.551 | 7.325 | 88.934 | 9.7938 | 4.8834 | 192.1669 | 27.551 | 4.8834 | 192.1669 | 27.551 | 12.2084
28 | 8 | 0.6 | 715 | 713.1852 | 2.1001 | 2.0583 | 0.56317 | 0.59243 | 0.32294 | 0.33972 | 0.00011209 | 0.0017485 | 0.00014749 | 0.0023007 | 0.0024481 | 0 | 0.0024481 | 1.214 | 1.1261 | 1.1237 | 2.75 | 2.7225 | 2.6683 | 0.026683 | 2.6416 | 1.4617 | 1.3739 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.041792 | 0.046048 | 0.08784 | 5.3112 | -2.5612 | 44.1448 | 40.9506 | 40.8616 | 11.9094 | 34.9699 | 0.008 | 0.05 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 531.7284 | 11.4529 | 713.1852 | 28 | 11.4529 | 558.4654 | 8.7655 | 11.4529 | 286.4487 | 8.5025 | 11.4529 | 136.9177 | 8.2474 | 11.4529 | 136.9177 | 8.2474 | 6.8717 | 35 | 6.8717 | 102.8151 | 29.1545 | 6.8717 | 281.4487 | 28.5714 | 6.8717 | 136.9177 | 8.2474 | 4.5812 | 281.4487 | 28.5714 | 4.5812 | 281.4487 | 28.5714 | 11.4529
28 | 8.5 | 0.6 | 715 | 713.1648 | 1.9799 | 1.9405 | 0.44285 | 0.46586 | 0.24941 | 0.26238 | 0.00011209 | 0.0016749 | 0.00014749 | 0.0022038 | 0.0023513 | 0 | 0.0023513 | 1.2877 | 1.2123 | 1.2099 | 2.75 | 2.7225 | 2.6683 | 0.026683 | 2.6416 | 1.4002 | 1.3248 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.0394 | 0.035975 | 0.075375 | 5.3358 | -2.5858 | 46.8241 | 44.0832 | 43.9977 | 11.9094 | 33.4979 | 0.008 | 0.05 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 529.6497 | 11.3256 | 713.1648 | 28 | 11.3256 | 565.8788 | 9.3133 | 11.3256 | 231.6167 | 9.0339 | 11.3256 | 100.6298 | 8.7629 | 11.3256 | 100.6298 | 8.7629 | 6.7953 | 35 | 6.7953 | 76.9882 | 29.1545 | 6.7953 | 226.6167 | 28.5714 | 6.7953 | 100.6298 | 8.7629 | 4.5302 | 226.6167 | 28.5714 | 4.5302 | 226.6167 | 28.5714 | 11.3256
28 | 9 | 0.6 | 715 | 713.2061 | 1.9312 | 1.8927 | 0.40767 | 0.42886 | 0.23775 | 0.2501 | 0.00011209 | 0.0016856 | 0.00014749 | 0.002218 | 0.0023654 | 0 | 0.0023654 | 1.2858 | 1.2138 | 1.2114 | 2.75 | 2.7225 | 2.6683 | 0.026683 | 2.6416 | 1.4092 | 1.3372 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.03843 | 0.033541 | 0.071971 | 5.3463 | -2.5963 | 46.7546 | 44.1375 | 44.0515 | 11.9094 | 33.713 | 0.008 | 0.05 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 533.8537 | 11.5861 | 713.2061 | 28 | 11.5861 | 572.9845 | 9.8611 | 11.5861 | 215.8156 | 9.5653 | 11.5861 | 94.4526 | 9.2784 | 11.5861 | 94.4526 | 9.2784 | 6.9517 | 35 | 6.9517 | 71.0588 | 29.1545 | 6.9517 | 210.8156 | 28.5714 | 6.9517 | 94.4526 | 9.2784 | 4.6344 | 210.8157 | 28.5714 | 4.6344 | 210.8156 | 28.5714 | 11.5861
28 | 9.5 | 0.6 | 715 | 713.2545 | 1.8921 | 1.8545 | 0.38334 | 0.40326 | 0.23207 | 0.24413 | 0.00011209 | 0.0017045 | 0.00014749 | 0.0022428 | 0.0023903 | 0 | 0.0023903 | 1.2767 | 1.2071 | 1.2047 | 2.75 | 2.7225 | 2.6683 | 0.026683 | 2.6416 | 1.425 | 1.3553 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.037653 | 0.031981 | 0.069634 | 5.3554 | -2.6054 | 46.4253 | 43.8931 | 43.8062 | 11.9094 | 34.0904 | 0.008 | 0.05 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 538.7855 | 11.9076 | 713.2545 | 28 | 11.9076 | 579.7704 | 10.409 | 11.9076 | 204.8803 | 10.0967 | 11.9076 | 91.6663 | 9.7938 | 11.9076 | 91.6663 | 9.7938 | 7.1445 | 35 | 7.1445 | 67.5206 | 29.1545 | 7.1445 | 199.8803 | 28.5714 | 7.1445 | 91.6663 | 9.7938 | 4.763 | 199.8803 | 28.5714 | 4.763 | 199.8803 | 28.5714 | 11.9076
29 | 8 | 0.6 | 715 | 713.1493 | 2.1143 | 2.0723 | 0.58046 | 0.61062 | 0.32954 | 0.34666 | 0.00011209 | 0.001758 | 0.00014749 | 0.0023131 | 0.0024606 | 0 | 0.0024606 | 1.2043 | 1.115 | 1.1125 | 2.75 | 2.7225 | 2.6683 | 0.026683 | 2.6416 | 1.4697 | 1.3803 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.042075 | 0.04729 | 0.089365 | 5.308 | -2.558 | 43.794 | 40.5444 | 40.4549 | 11.9094 | 35.1598 | 0.008 | 0.05 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 528.1405 | 11.2171 | 713.1493 | 29 | 11.2171 | 553.9761 | 8.7655 | 11.2171 | 296.8146 | 8.5025 | 11.2171 | 141.5914 | 8.2474 | 11.2171 | 141.5914 | 8.2474 | 6.7303 | 35 | 6.7303 | 104.8573 | 30.1958 | 6.7303 | 291.8146 | 29.5918 | 6.7303 | 141.5914 | 8.2474 | 4.4868 | 291.8146 | 29.5918 | 4.4868 | 291.8146 | 29.5918 | 11.2171
29 | 8.5 | 0.6 | 715 | 713.1281 | 1.9962 | 1.9564 | 0.45754 | 0.48131 | 0.25551 | 0.26879 | 0.00011209 | 0.0016774 | 0.00014749 | 0.0022071 | 0.0023546 | 0 | 0.0023546 | 1.2831 | 1.2063 | 1.204 | 2.75 | 2.7225 | 2.6683 | 0.026683 | 2.6416 | 1.4023 | 1.3255 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.039724 | 0.037055 | 0.076779 | 5.332 | -2.582 | 46.6591 | 43.8671 | 43.7815 | 11.9094 | 33.548 | 0.008 | 0.05 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 525.9807 | 11.09 | 713.1281 | 29 | 11.09 | 561.3574 | 9.3133 | 11.09 | 240.204 | 9.0339 | 11.09 | 104.017 | 8.7629 | 11.09 | 104.017 | 8.7629 | 6.654 | 35 | 6.654 | 78.4812 | 30.1958 | 6.654 | 235.204 | 29.5918 | 6.654 | 104.017 | 8.7629 | 4.436 | 235.204 | 29.5918 | 4.436 | 235.204 | 29.5918 | 11.09
29 | 9 | 0.6 | 715 | 713.1684 | 1.9484 | 1.9097 | 0.42157 | 0.44348 | 0.24374 | 0.25641 | 0.00011209 | 0.0016853 | 0.00014749 | 0.0022175 | 0.002365 | 0 | 0.002365 | 1.2831 | 1.2098 | 1.2074 | 2.75 | 2.7225 | 2.6683 | 0.026683 | 2.6416 | 1.4089 | 1.3356 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.038774 | 0.034574 | 0.073348 | 5.342 | -2.592 | 46.6586 | 43.9914 | 43.9054 | 11.9094 | 33.7065 | 0.008 | 0.05 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 530.0825 | 11.3339 | 713.1684 | 29 | 11.3339 | 568.4324 | 9.8611 | 11.3339 | 223.8481 | 9.5653 | 11.3339 | 97.4573 | 9.2784 | 11.3339 | 97.4573 | 9.2784 | 6.8004 | 35 | 6.8004 | 72.4414 | 30.1958 | 6.8004 | 218.8481 | 29.5918 | 6.8004 | 97.4573 | 9.2784 | 4.5336 | 218.8481 | 29.5918 | 4.5336 | 218.8481 | 29.5918 | 11.3339
29 | 9.5 | 0.6 | 715 | 713.2158 | 1.9103 | 1.8723 | 0.3967 | 0.41732 | 0.23803 | 0.2504 | 0.00011209 | 0.0017019 | 0.00014749 | 0.0022393 | 0.0023868 | 0 | 0.0023868 | 1.2755 | 1.2045 | 1.2022 | 2.75 | 2.7225 | 2.6683 | 0.026683 | 2.6416 | 1.4228 | 1.3518 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.038014 | 0.032985 | 0.070999 | 5.3506 | -2.6006 | 46.3833 | 43.8015 | 43.7147 | 11.9094 | 34.0371 | 0.008 | 0.05 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 534.9096 | 11.6352 | 713.2158 | 29 | 11.6352 | 575.1891 | 10.409 | 11.6352 | 212.5299 | 10.0967 | 11.6352 | 94.4173 | 9.7938 | 11.6352 | 94.4173 | 9.7938 | 6.9811 | 35 | 6.9811 | 68.8412 | 30.1958 | 6.9811 | 207.5299 | 29.5918 | 6.9811 | 94.4173 | 9.7938 | 4.6541 | 207.5299 | 29.5918 | 4.6541 | 207.5299 | 29.5918 | 11.6352
30 | 8 | 0.6 | 715 | 713.1153 | 2.1279 | 2.0856 | 0.5976 | 0.62866 | 0.33608 | 0.35354 | 0.00011209 | 0.0017682 | 0.00014749 | 0.0023266 | 0.0024741 | 0 | 0.0024741 | 1.1942 | 1.1034 | 1.1009 | 2.75 | 2.7225 | 2.6683 | 0.026683 | 2.6416 | 1.4782 | 1.3874 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.042346 | 0.048521 | 0.090866 | 5.3049 | -2.5549 | 43.4267 | 40.1224 | 40.0325 | 11.9094 | 35.3643 | 0.008 | 0.05 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 524.745 | 11.0014 | 713.1153 | 30 | 11.0014 | 549.6512 | 8.7655 | 11.0014 | 307.068 | 8.5025 | 11.0014 | 146.2409 | 8.2474 | 11.0014 | 146.2409 | 8.2474 | 6.6008 | 35 | 6.6008 | 106.8474 | 31.237 | 6.6008 | 302.068 | 30.6122 | 6.6008 | 146.2409 | 8.2474 | 4.4005 | 302.068 | 30.6122 | 4.4005 | 302.068 | 30.6122 | 11.0014
30 | 8.5 | 0.6 | 715 | 713.0933 | 2.0116 | 1.9716 | 0.47213 | 0.49666 | 0.26155 | 0.27514 | 0.00011209 | 0.001681 | 0.00014749 | 0.0022118 | 0.0023593 | 0 | 0.0023593 | 1.2779 | 1.1998 | 1.1974 | 2.75 | 2.7225 | 2.6683 | 0.026683 | 2.6416 | 1.4053 | 1.3271 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.040031 | 0.038127 | 0.078158 | 5.3284 | -2.5784 | 46.4706 | 43.6285 | 43.5427 | 11.9094 | 33.6193 | 0.008 | 0.05 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 522.511 | 10.8747 | 713.0933 | 30 | 10.8747 | 557.0017 | 9.3133 | 10.8747 | 248.7174 | 9.0339 | 10.8747 | 107.4135 | 8.7629 | 10.8747 | 107.4135 | 8.7629 | 6.5248 | 35 | 6.5248 | 79.945 | 31.237 | 6.5248 | 243.7174 | 30.6122 | 6.5248 | 107.4135 | 8.7629 | 4.3499 | 243.7174 | 30.6122 | 4.3499 | 243.7174 | 30.6122 | 10.8747
30 | 9 | 0.6 | 715 | 713.1327 | 1.9648 | 1.9257 | 0.43537 | 0.45799 | 0.24969 | 0.26267 | 0.00011209 | 0.0016862 | 0.00014749 | 0.0022187 | 0.0023662 | 0 | 0.0023662 | 1.2797 | 1.205 | 1.2027 | 2.75 | 2.7225 | 2.6683 | 0.026683 | 2.6416 | 1.4097 | 1.335 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.039099 | 0.035601 | 0.0747 | 5.338 | -2.588 | 46.5357 | 43.8194 | 43.7333 | 11.9094 | 33.7246 | 0.008 | 0.05 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 526.5162 | 11.1039 | 713.1327 | 30 | 11.1039 | 564.0472 | 9.8611 | 11.1039 | 231.8148 | 9.5653 | 11.1039 | 100.4768 | 9.2784 | 11.1039 | 100.4768 | 9.2784 | 6.6624 | 35 | 6.6624 | 73.799 | 31.237 | 6.6624 | 226.8148 | 30.6122 | 6.6624 | 100.4768 | 9.2784 | 4.4416 | 226.8149 | 30.6122 | 4.4416 | 226.8148 | 30.6122 | 11.1039
30 | 9.5 | 0.6 | 715 | 713.1792 | 1.9275 | 1.8891 | 0.40997 | 0.43127 | 0.24393 | 0.25661 | 0.00011209 | 0.0017006 | 0.00014749 | 0.0022376 | 0.0023851 | 0 | 0.0023851 | 1.2736 | 1.2012 | 1.1988 | 2.75 | 2.7225 | 2.6683 | 0.026683 | 2.6416 | 1.4217 | 1.3494 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.038356 | 0.033981 | 0.072338 | 5.3462 | -2.5962 | 46.3115 | 43.681 | 43.5943 | 11.9094 | 34.0119 | 0.008 | 0.05 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 531.2442 | 11.3874 | 713.1792 | 30 | 11.3874 | 570.7758 | 10.409 | 11.3874 | 220.1182 | 10.0967 | 11.3874 | 97.1854 | 9.7938 | 11.3874 | 97.1854 | 9.7938 | 6.8324 | 35 | 6.8324 | 70.1391 | 31.237 | 6.8324 | 215.1182 | 30.6122 | 6.8324 | 97.1854 | 9.7938 | 4.555 | 215.1182 | 30.6122 | 4.555 | 215.1182 | 30.6122 | 11.3874
31 | 8 | 0.6 | 715 | 713.083 | 2.1409 | 2.0983 | 0.61462 | 0.64656 | 0.34257 | 0.36038 | 0.00011209 | 0.0017791 | 0.00014749 | 0.0023409 | 0.0024884 | 0 | 0.0024884 | 1.1837 | 1.0914 | 1.0889 | 2.75 | 2.7225 | 2.6683 | 0.026683 | 2.6416 | 1.4873 | 1.395 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.042605 | 0.049743 | 0.092347 | 5.302 | -2.552 | 43.045 | 39.6869 | 39.5964 | 11.9094 | 35.5816 | 0.008 | 0.05 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 521.527 | 10.8031 | 713.083 | 31 | 10.8031 | 545.4798 | 8.7655 | 10.8031 | 317.2135 | 8.5025 | 10.8031 | 150.8659 | 8.2474 | 10.8031 | 150.8659 | 8.2474 | 6.4819 | 35 | 6.4819 | 108.7888 | 32.2782 | 6.4819 | 312.2135 | 31.6327 | 6.4819 | 150.8659 | 8.2474 | 4.3213 | 312.2135 | 31.6327 | 4.3213 | 312.2135 | 31.6327 | 10.8031
31 | 8.5 | 0.6 | 715 | 713.0603 | 2.0264 | 1.986 | 0.48662 | 0.51191 | 0.26754 | 0.28144 | 0.00011209 | 0.0016855 | 0.00014749 | 0.0022177 | 0.0023652 | 0 | 0.0023652 | 1.2722 | 1.1927 | 1.1903 | 2.75 | 2.7225 | 2.6683 | 0.026683 | 2.6416 | 1.409 | 1.3295 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.040324 | 0.039192 | 0.079516 | 5.325 | -2.575 | 46.2616 | 43.3701 | 43.2841 | 11.9094 | 33.7091 | 0.008 | 0.05 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 519.2248 | 10.677 | 713.0603 | 31 | 10.677 | 552.8006 | 9.3133 | 10.677 | 257.1598 | 9.0339 | 10.677 | 110.8177 | 8.7629 | 10.677 | 110.8177 | 8.7629 | 6.4062 | 35 | 6.4062 | 81.3813 | 32.2782 | 6.4062 | 252.1598 | 31.6327 | 6.4062 | 110.8177 | 8.7629 | 4.2708 | 252.1598 | 31.6327 | 4.2708 | 252.1598 | 31.6327 | 10.677
31 | 9 | 0.6 | 715 | 713.0988 | 1.9804 | 1.941 | 0.44908 | 0.47241 | 0.25559 | 0.26887 | 0.00011209 | 0.0016882 | 0.00014749 | 0.0022213 | 0.0023688 | 0 | 0.0023688 | 1.2757 | 1.1997 | 1.1973 | 2.75 | 2.7225 | 2.6683 | 0.026683 | 2.6416 | 1.4113 | 1.3353 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.039409 | 0.036619 | 0.076029 | 5.3343 | -2.5843 | 46.3894 | 43.6247 | 43.5385 | 11.9094 | 33.7643 | 0.008 | 0.05 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 523.1387 | 10.8932 | 713.0988 | 31 | 10.8932 | 559.8177 | 9.8611 | 10.8932 | 239.7183 | 9.5653 | 10.8932 | 103.5096 | 9.2784 | 10.8932 | 103.5096 | 9.2784 | 6.5359 | 35 | 6.5359 | 75.133 | 32.2782 | 6.5359 | 234.7183 | 31.6327 | 6.5359 | 103.5096 | 9.2784 | 4.3573 | 234.7183 | 31.6327 | 4.3573 | 234.7183 | 31.6327 | 10.8932
31 | 9.5 | 0.6 | 715 | 713.1444 | 1.9438 | 1.9051 | 0.42314 | 0.44513 | 0.24978 | 0.26276 | 0.00011209 | 0.0017005 | 0.00014749 | 0.0022376 | 0.002385 | 0 | 0.002385 | 1.2709 | 1.1972 | 1.1948 | 2.75 | 2.7225 | 2.6683 | 0.026683 | 2.6416 | 1.4217 | 1.348 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.038682 | 0.03497 | 0.073652 | 5.3422 | -2.5922 | 46.2135 | 43.5353 | 43.4486 | 11.9094 | 34.0109 | 0.008 | 0.05 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 527.7727 | 11.1608 | 713.1444 | 31 | 11.1608 | 566.5191 | 10.409 | 11.1608 | 227.6476 | 10.0967 | 11.1608 | 99.9689 | 9.7938 | 11.1608 | 99.9689 | 9.7938 | 6.6965 | 35 | 6.6965 | 71.4155 | 32.2782 | 6.6965 | 222.6476 | 31.6327 | 6.6965 | 99.9689 | 9.7938 | 4.4643 | 222.6476 | 31.6327 | 4.4643 | 222.6476 | 31.6327 | 11.1608
32 | 8 | 0.6 | 715 | 713.0522 | 2.1534 | 2.1106 | 0.63152 | 0.66434 | 0.34902 | 0.36715 | 0.00011209 | 0.0017905 | 0.00014749 | 0.0023559 | 0.0025034 | 0 | 0.0025034 | 1.1729 | 1.0791 | 1.0766 | 2.75 | 2.7225 | 2.6683 | 0.026683 | 2.6416 | 1.4969 | 1.403 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.042853 | 0.050956 | 0.093809 | 5.2993 | -2.5493 | 42.6508 | 39.2395 | 39.1485 | 11.9094 | 35.8099 | 0.008 | 0.05 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 518.473 | 10.6203 | 713.0522 | 32 | 10.6203 | 541.4518 | 8.7655 | 10.6203 | 327.2557 | 8.5025 | 10.6203 | 155.4663 | 8.2474 | 10.6203 | 155.4663 | 8.2474 | 6.3722 | 35 | 6.3722 | 110.6847 | 33.3195 | 6.3722 | 322.2557 | 32.6531 | 6.3722 | 155.4663 | 8.2474 | 4.2481 | 322.2557 | 32.6531 | 4.2481 | 322.2557 | 32.6531 | 10.6203
32 | 8.5 | 0.6 | 715 | 713.0289 | 2.0405 | 1.9999 | 0.50103 | 0.52707 | 0.27349 | 0.2877 | 0.00011209 | 0.0016908 | 0.00014749 | 0.0022247 | 0.0023722 | 0 | 0.0023722 | 1.2659 | 1.1851 | 1.1827 | 2.75 | 2.7225 | 2.6683 | 0.026683 | 2.6416 | 1.4135 | 1.3326 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.040605 | 0.040249 | 0.080855 | 5.3219 | -2.5719 | 46.0343 | 43.0942 | 43.0079 | 11.9094 | 33.815 | 0.008 | 0.05 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 516.1081 | 10.4949 | 713.0289 | 32 | 10.4949 | 548.744 | 9.3133 | 10.4949 | 265.534 | 9.0339 | 10.4949 | 114.2282 | 8.7629 | 10.4949 | 114.2282 | 8.7629 | 6.297 | 35 | 6.297 | 82.7914 | 33.3195 | 6.297 | 260.534 | 32.6531 | 6.297 | 114.2282 | 8.7629 | 4.198 | 260.534 | 32.6531 | 4.198 | 260.534 | 32.6531 | 10.4949
32 | 9 | 0.6 | 715 | 713.0666 | 1.9953 | 1.9555 | 0.4627 | 0.48675 | 0.26144 | 0.27502 | 0.00011209 | 0.0016911 | 0.00014749 | 0.0022252 | 0.0023727 | 0 | 0.0023727 | 1.2711 | 1.1938 | 1.1914 | 2.75 | 2.7225 | 2.6683 | 0.026683 | 2.6416 | 1.4138 | 1.3365 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.039706 | 0.037632 | 0.077337 | 5.3309 | -2.5809 | 46.2222 | 43.41 | 43.3237 | 11.9094 | 33.8227 | 0.008 | 0.05 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 519.9352 | 10.6994 | 713.0666 | 32 | 10.6994 | 555.7335 | 9.8611 | 10.6994 | 247.5609 | 9.5653 | 10.6994 | 106.5541 | 9.2784 | 10.6994 | 106.5541 | 9.2784 | 6.4196 | 35 | 6.4196 | 76.4445 | 33.3195 | 6.4196 | 242.5609 | 32.6531 | 6.4196 | 106.5541 | 9.2784 | 4.2798 | 242.5609 | 32.6531 | 4.2798 | 242.5609 | 32.6531 | 10.6994
32 | 9.5 | 0.6 | 715 | 713.1113 | 1.9594 | 1.9204 | 0.43623 | 0.4589 | 0.25559 | 0.26887 | 0.00011209 | 0.0017016 | 0.00014749 | 0.0022389 | 0.0023864 | 0 | 0.0023864 | 1.2675 | 1.1926 | 1.1902 | 2.75 | 2.7225 | 2.6683 | 0.026683 | 2.6416 | 1.4225 | 1.3476 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.038991 | 0.035952 | 0.074944 | 5.3384 | -2.5884 | 46.0924 | 43.3672 | 43.2804 | 11.9094 | 34.0313 | 0.008 | 0.05 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 524.4799 | 10.9528 | 713.1113 | 32 | 10.9528 | 562.4089 | 10.409 | 10.9528 | 235.1202 | 10.0967 | 10.9528 | 102.7664 | 9.7938 | 10.9528 | 102.7664 | 9.7938 | 6.5717 | 35 | 6.5717 | 72.6716 | 33.3195 | 6.5717 | 230.1202 | 32.6531 | 6.5717 | 102.7664 | 9.7938 | 4.3811 | 230.1202 | 32.6531 | 4.3811 | 230.1202 | 32.6531 | 10.9528
33 | 8 | 0.6 | 715 | 713.0229 | 2.1655 | 2.1224 | 0.6483 | 0.68199 | 0.35542 | 0.37389 | 0.00011209 | 0.0018024 | 0.00014749 | 0.0023716 | 0.0025191 | 0 | 0.0025191 | 1.1618 | 1.0665 | 1.064 | 2.75 | 2.7225 | 2.6683 | 0.026683 | 2.6416 | 1.5068 | 1.4115 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.043093 | 0.05216 | 0.095253 | 5.2966 | -2.5466 | 42.2456 | 38.7818 | 38.6902 | 11.9094 | 36.0479 | 0.008 | 0.05 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 515.5709 | 10.4512 | 713.0229 | 33 | 10.4512 | 537.558 | 8.7655 | 10.4512 | 337.1987 | 8.5025 | 10.4512 | 160.0419 | 8.2474 | 10.4512 | 160.0419 | 8.2474 | 6.2707 | 35 | 6.2707 | 112.5378 | 34.3607 | 6.2707 | 332.1987 | 33.6735 | 6.2707 | 160.0419 | 8.2474 | 4.1805 | 332.1987 | 33.6735 | 4.1805 | 332.1987 | 33.6735 | 10.4512
33 | 8.5 | 0.6 | 715 | 712.9991 | 2.054 | 2.0131 | 0.51536 | 0.54214 | 0.27939 | 0.29391 | 0.00011209 | 0.0016968 | 0.00014749 | 0.0022326 | 0.0023801 | 0 | 0.0023801 | 1.2593 | 1.1771 | 1.1747 | 2.75 | 2.7225 | 2.6683 | 0.026683 | 2.6416 | 1.4185 | 1.3363 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.040875 | 0.041301 | 0.082175 | 5.3189 | -2.5689 | 45.7909 | 42.8028 | 42.7162 | 11.9094 | 33.9352 | 0.008 | 0.05 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 513.1481 | 10.3266 | 712.9991 | 33 | 10.3266 | 544.8226 | 9.3133 | 10.3266 | 273.8425 | 9.0339 | 10.3266 | 117.6435 | 8.7629 | 10.3266 | 117.6435 | 8.7629 | 6.1959 | 35 | 6.1959 | 84.1768 | 34.3607 | 6.1959 | 268.8425 | 33.6735 | 6.1959 | 117.6435 | 8.7629 | 4.1306 | 268.8425 | 33.6735 | 4.1306 | 268.8425 | 33.6735 | 10.3266
33 | 9 | 0.6 | 715 | 713.036 | 2.0095 | 1.9695 | 0.47626 | 0.50101 | 0.26724 | 0.28113 | 0.00011209 | 0.0016949 | 0.00014749 | 0.0022301 | 0.0023776 | 0 | 0.0023776 | 1.266 | 1.1874 | 1.185 | 2.75 | 2.7225 | 2.6683 | 0.026683 | 2.6416 | 1.4169 | 1.3383 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.039989 | 0.038638 | 0.078627 | 5.3276 | -2.5776 | 46.0367 | 43.1775 | 43.0911 | 11.9094 | 33.8977 | 0.008 | 0.05 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 516.8929 | 10.5205 | 713.036 | 33 | 10.5205 | 551.7857 | 9.8611 | 10.5205 | 255.345 | 9.5653 | 10.5205 | 109.609 | 9.2784 | 10.5205 | 109.609 | 9.2784 | 6.3123 | 35 | 6.3123 | 77.7348 | 34.3607 | 6.3123 | 250.345 | 33.6735 | 6.3123 | 109.609 | 9.2784 | 4.2082 | 250.345 | 33.6735 | 4.2082 | 250.345 | 33.6735 | 10.5205
33 | 9.5 | 0.6 | 715 | 713.0799 | 1.9743 | 1.935 | 0.44925 | 0.4726 | 0.26135 | 0.27494 | 0.00011209 | 0.0017035 | 0.00014749 | 0.0022415 | 0.002389 | 0 | 0.002389 | 1.2637 | 1.1874 | 1.185 | 2.75 | 2.7225 | 2.6683 | 0.026683 | 2.6416 | 1.4241 | 1.3479 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.039288 | 0.036928 | 0.076216 | 5.3349 | -2.5849 | 45.9509 | 43.1794 | 43.0926 | 11.9094 | 34.0704 | 0.008 | 0.05 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 521.3524 | 10.7612 | 713.0799 | 33 | 10.7612 | 558.4358 | 10.409 | 10.7612 | 242.5382 | 10.0967 | 10.7612 | 105.5767 | 9.7938 | 10.7612 | 105.5767 | 9.7938 | 6.4567 | 35 | 6.4567 | 73.9082 | 34.3607 | 6.4567 | 237.5382 | 33.6735 | 6.4567 | 105.5767 | 9.7938 | 4.3045 | 237.5382 | 33.6735 | 4.3045 | 237.5382 | 33.6735 | 10.7612
34 | 8 | 0.6 | 715 | 712.995 | 2.1771 | 2.1338 | 0.66497 | 0.69953 | 0.36177 | 0.38057 | 0.00011209 | 0.0018147 | 0.00014749 | 0.0023878 | 0.0025353 | 0 | 0.0025353 | 1.1503 | 1.0537 | 1.0511 | 2.75 | 2.7225 | 2.6683 | 0.026683 | 2.6416 | 1.5171 | 1.4204 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.043324 | 0.053357 | 0.096681 | 5.2941 | -2.5441 | 41.8308 | 38.3151 | 38.2229 | 11.9094 | 36.2943 | 0.008 | 0.05 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 512.8096 | 10.2942 | 712.995 | 34 | 10.2942 | 533.7904 | 8.7655 | 10.2942 | 347.0462 | 8.5025 | 10.2942 | 164.5928 | 8.2474 | 10.2942 | 164.5928 | 8.2474 | 6.1765 | 35 | 6.1765 | 114.3505 | 35.4019 | 6.1765 | 342.0462 | 34.6939 | 6.1765 | 164.5928 | 8.2474 | 4.1177 | 342.0462 | 34.6939 | 4.1177 | 342.0462 | 34.6939 | 10.2942
34 | 8.5 | 0.6 | 715 | 712.9706 | 2.067 | 2.0259 | 0.52961 | 0.55713 | 0.28525 | 0.30007 | 0.00011209 | 0.0017034 | 0.00014749 | 0.0022413 | 0.0023888 | 0 | 0.0023888 | 1.2522 | 1.1687 | 1.1663 | 2.75 | 2.7225 | 2.6683 | 0.026683 | 2.6416 | 1.424 | 1.3406 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.041134 | 0.042346 | 0.083479 | 5.316 | -2.566 | 45.5332 | 42.4976 | 42.4107 | 11.9094 | 34.0679 | 0.008 | 0.05 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 510.3334 | 10.1704 | 712.9706 | 34 | 10.1704 | 541.0282 | 9.3133 | 10.1704 | 282.0876 | 9.0339 | 10.1704 | 121.0625 | 8.7629 | 10.1704 | 121.0625 | 8.7629 | 6.1022 | 35 | 6.1022 | 85.5388 | 35.4019 | 6.1022 | 277.0876 | 34.6939 | 6.1022 | 121.0625 | 8.7629 | 4.0682 | 277.0876 | 34.6939 | 4.0682 | 277.0876 | 34.6939 | 10.1704
34 | 9 | 0.6 | 715 | 713.0068 | 2.0232 | 1.9829 | 0.48974 | 0.51519 | 0.27301 | 0.28719 | 0.00011209 | 0.0016994 | 0.00014749 | 0.002236 | 0.0023835 | 0 | 0.0023835 | 1.2605 | 1.1806 | 1.1782 | 2.75 | 2.7225 | 2.6683 | 0.026683 | 2.6416 | 1.4207 | 1.3408 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.040262 | 0.039638 | 0.079899 | 5.3245 | -2.5745 | 45.8347 | 42.9293 | 42.8426 | 11.9094 | 33.9874 | 0.008 | 0.05 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 513.9998 | 10.3548 | 713.0068 | 34 | 10.3548 | 547.9657 | 9.8611 | 10.3548 | 263.0725 | 9.5653 | 10.3548 | 112.6729 | 9.2784 | 10.3548 | 112.6729 | 9.2784 | 6.2129 | 35 | 6.2129 | 79.0048 | 35.4019 | 6.2129 | 258.0725 | 34.6939 | 6.2129 | 112.6729 | 9.2784 | 4.1419 | 258.0725 | 34.6939 | 4.1419 | 258.0725 | 34.6939 | 10.3548
34 | 9.5 | 0.6 | 715 | 713.0499 | 1.9885 | 1.949 | 0.4622 | 0.48622 | 0.26708 | 0.28096 | 0.00011209 | 0.0017063 | 0.00014749 | 0.0022451 | 0.0023926 | 0 | 0.0023926 | 1.2593 | 1.1818 | 1.1794 | 2.75 | 2.7225 | 2.6683 | 0.026683 | 2.6416 | 1.4265 | 1.349 | 0.0275 | 0.027225 | 0.026953 | 0.039572 | 0.037898 | 0.07747 | 5.3316 | -2.5816 | 45.7912 | 42.9741 | 42.8871 | 11.9094 | 34.126 | 0.008 | 0.05 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 518.3781 | 10.584 | 713.0499 | 34 | 10.584 | 554.5914 | 10.409 | 10.584 | 249.9035 | 10.0967 | 10.584 | 108.3985 | 9.7938 | 10.584 | 108.3985 | 9.7938 | 6.3504 | 35 | 6.3504 | 75.1263 | 35.4019 | 6.3504 | 244.9035 | 34.6939 | 6.3504 | 108.3985 | 9.7938 | 4.2336 | 244.9035 | 34.6939 | 4.2336 | 244.9035 | 34.6939 | 10.584